## 1- CONDITIONS GENERALES à lire
|  | IMPRIME Demande de sortie d'échantillons du CRB du CHU de Nantes |  |  | Diffusion par : RECHERCHE-CRB
Processus : Métier CRB\Mise à disposition
Conditions générales de mise à disposition (MAD) d'échantillons |  |  | N° de MAD : | 0
Le responsable scientifique de la biocollection atteste de :
- | La conformité des consentements ou des documents de non-opposition ;
- | La cohérence entre l’utilisation des échantillons et l’information délivrée à la personne concernant (en cas d'incohérence, contacter la cellule RNI du département promotion de la DRCI du CHU de Nantes pour une demande de dérogation au CPP) :
| * | Le projet scientifique
| * | L’envoi à un tiers (si applicable)
| * | L’export à l’étranger (si applicable)
- | Dans le cas où les travaux de recherche mettraient en évidence de nouveaux résultats intéressant la santé de la personne prélevée, vérifier qu'elle ne s'y est pas opposée.
Il est convenu entre l'utilisateur, le responsable du projet scientifique, le responsable de la biocollection et le CRB :
- | que le CRB pourra vérifier de manière ponctuelle et aléatoire :
| * | l’obtention et la conformité du consentement des personnes (non opposition, consentement signé ou demande de dérogation auprès d’un CPP) ;
| * | l'adéquation entre le contenu de l'information délivrée aux personnes (information et choix de la personne) et l'utilisation prévue des échantillons (finalité scientifique, cession à un tiers, envoi à l’étranger, …).
- | qu'en l'absence de preuves, les échantillons ne pourront pas être utilisés.
ATTENTION, la demande ne pourra pas être prise en compte s'il manque :
- | des informations sur les onglets "2-OBJET DEMANDE à compléter" et "3-ECHANTILLONS à compléter" ;
- | sur l'onglet "2-OBJET DEMANDE à compléter", les signatures de l'utilisateur, du responsable du projet scientifique et du responsable de la biocollection, approuvant les conditions générales de MAD des échantillons décrites sur cet onglet.
- | la confirmation par retour de mail que les échantillons demandés conviennent suite à l'envoi par le CRB des données associées aux échantillons
L’utilisateur et le responsable du projet scientifique nécessitant les échantillons s’engagent à :
- | Respecter la législation en vigueur pour l’utilisation des ressources biologiques dans le cadre de recherches scientifiques (informations disponibles sur le CRB-DI-008 ou sur demande) ;
- | Utiliser les ressources biologiques uniquement dans le cadre du projet décrit sur l'onglet "2-OBJET DEMANDE à compléter" du présent fichier ;
- | Ne pas céder à un tiers les ressources biologiques fournies. En cas de changement de finalité en informer le CRB. La sous-traitance est autorisée et il est rappelé que l'unité d'accueil est responsable de la signature du contrat de prestation (ce contrat de prestation devra veiller à ce que soient respectées les Conditions générales de mise à disposition d'échantillons du présent document).
- | Détruire les ressources biologiques restantes à la fin de l’étude dans le respect de la réglementation ;
- | Faire un retour au CRB sur la qualité des échantillons transmis, en cas de problème et sur de nouvelles données biologiques pouvant enrichir les échantillons frères stockés au CRB ;
- | Informer le CRB des résultats obtenus à partir du matériel biologique mis à disposition en termes de valorisation (publications, brevets et/ou interventions) et les communiquer au CRB ;
- | Citer le responsable scientifique de la biocollection et le CRB. Les éventuelles publications scientifiques découlant des résultats obtenus à partir du matériel biologique devront par exemple associer le responsable scientifique de la biocollection et/ou le CRB au rang d’auteur s’il existe une collaboration scientifique ou dans les remerciements ou dans la partie « matériels et méthodes » s’il existe une prestation de service ;
- | Le CRB pourra être mentionné de la manière suivante : "We thank the biological resource centre for biobanking (CHU Nantes, Hôtel Dieu, Centre de ressources biologiques (CRB), Nantes, F-44093, France (BRIF : BB-0033-00040))"
- | Informer le responsable de la biocollection en cas de résultats pouvant influencer la prise en charge du patient / donneur ;
- | Respecter l’engagement financier pris avec le responsable scientifique de la collection et/ou le CRB pour le remboursement des frais engagés pour la mise à disposition des échantillons et des données associées.
Le CRB du CHU de Nantes s’engage à :
- | Respecter la législation en vigueur pour les activités de gestion de collections d’échantillons biologiques humains à des fins scientifiques ;
- | Respecter la confidentialité de toutes les informations qui lui seront fournies dans le cadre de son activité ;
- | Assister le déposant dans la valorisation de la biocollection dont il est le responsable scientifique.

## Transport-Guide OMS
IMPRIME Demande de sortie d'échantillons du CRB du CHU de Nantes |  |  |  |  | Diffusion par : RECHERCHE-CRB
Processus : Métier CRB\Mise à disposition
Transport - Guide OMS
N° de MAD : | 0
Extrait du § 5.2 du "Guide pratique sur l'application du Règlement relatif au Transport des matières infectieuses 2019-2020" de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) _ WHO/WHE/CPI/2019.20 _ En vigeur le 1er janvier 2019
Fig. 5.1. Présentation du processus de définition et de classification des matières infectieuses
La matière/substance relève-t-elle de l’une des classes suivantes ? • Stérile (exempte d’agents biologiques) • Neutralisée/inactivée • Échantillons environnementaux (p. ex. aliments ou eau) • Produit destiné à la transplantation/transfusion • Goutte de sang séché | è | J | è | Exceptions La matière/substance n’est pas soumise à une réglementation sur le transport (à moins d’être transportée avec des marchandises dangereuses)
ê
L
ê
Est-ce une matière/substance dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’elle est raisonnablement susceptible de contenir des agents biologiques pouvant provoquer une invalidité grave ou une maladie potentiellement mortelle ou mortelle chez l’homme ou l’animal y ayant été exposés ? | è | J | è | Matière infectieuse de catégorie A N° ONU 2814 – Matière infectieuse pour l’homme OU N° ONU 2900 – Matière infectieuse pour les animaux uniquement
ê |  |  |  | cf. ANNEXE 3 du guide de l'OMS : liste indicative d'agents biologiques affectés à la catégorie A
L
ê
Est-ce une matière/substance ne présentant qu’un risque minimal de contenir des agents biologiques, ou contenant des agents biologiques peu susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme ou l’animal y ayant été exposés ? | è | J | è | Échantillon d’origine humaine ou animale exempté Utiliser le système de base du triple emballage
ê
L
ê
Matière infectieuse de catégorie B N° ONU 3373 – Matière biologique, Catégorie B N° ONU 3291 – Déchet biomédical, n.s.a. OU Déchet d’hôpital, non spécifié, n.s.a. OU Déchet médical, n.s.a.
n.s.a. est l'abréviation de « Non spécifié par ailleurs »

## 2-OBJET DEMANDE à compléter
| IMPRIME Demande de sortie d'échantillons du CRB du CHU de Nantes | [5 empty] | Diffusion par : RECHERCHE-CRB
Processus : Métier CRB\Mise à disposition
2-OBJET DEMANDE à compléter |  | N° de MAD : | 0
Biocollection(s) :
Date de la demande : |  |  |  | (date du jour si envoi avant 16h, sinon saisir la date du jour ouvré suivant)
Personne opérationnellement en charge de cette demande : |  | NOM Prénom :
Téléphone :
Mail :
Date de sortie souhaitée : |  |  |  | Si votre demande est envoyée après 16h à crb@chu-nantes.fr, elle ne sera traitée que le jour ouvré suivant. Le délai pour préparer les échantillons est de 48h minimum, et peut être plus long en fonction du nombre d'échantillons, de la préparation à faire et de l'activité du service. En retour de cette demande, nous allons renvoyer à l'utilisateur les données associées aux échantillons afin qu'il s'assure qu'ils répondent à ses exigences pré-analytiques. Il devra alors nous confirmer qu'il accepte les échantillons par retour de mail pour que nous puissions préparer sa commande. En cas d'urgence, n'hésitez pas à nous appeler au 02 53 48 22 02.
CONTEXTE de la demande de sortie des échantillons
Finalité : | 6
Si destruction, motif de la demande de destruction :
Contexte : | 6
Si applicable, préciser le n° DAF du contrat signé : | [5 empty] | MTA-Transfert, MTA-Cession, …
Circuit de facturation : | 6
Pays de destination des échantillons : | 6
En cas de transport, classification de la dangerosité des échantillons : | 6 |  |  |  |  | Cf. onglet"Transport-Guide OMS" du présent fichier
LIEU FINAL d'utilisation des échantillons
Laboratoire :
Personne contact : |  | NOM Prénom :
Téléphone :
Mail :
Adresse : | [7 empty] | Pour aller à la ligne, taper Alt + entrée
Avez-vous pris connaissance du § ci-contre ? | 6 |  |  | Une fois que le CRB aura réceptionné votre demande, il vous renverra les données associées à chaque aliquote dont il dispose (échantillons ± préparés par le CRB). L’objectif est que vous décidiez si vous acceptez ou non de recevoir les matériels biologiques dans les limites documentées et communiquées* : • Volume, quantité ou concentration suffisante ? • Rapport de DO260/280 satisfaisant ? • Impact de l’aspect de l’échantillon (hémolysé, lactescent, …) ? • Incidence d’une éventuelle non-conformité sur l’analyse à réaliser ? • Délai de préparation compatible avec l’analyte étudié ? Vous devrez obligatoirement nous confirmer par retour de mail que les échantillons demandés vous conviennent pour que nous puissions préparer votre commande, ou nous renvoyer une nouvelle liste d’échantillons. |  |  |  | * Exigence de la norme ISO20387:2018 : § 7.8.2.4 et §7.11.1.5 e)
Date et signature d'engagement de l'UTILISATEUR des échantillons : |  | Date et signature |  |  | J'ai lu et je m'engage à respecter les conditions générales de mises à disposition des ressources biologiques décrites dans l'onglet 1. Néanmoins, si la mise à disposition de ces échantillons a déjà fait l'objet d'un contrat que vous avez lu ou signé, il n'est pas nécessaire de signer ce document.
VALIDATION du responsable scientifique du projet nécessitant les échantillons
Laboratoire : (si différent de celui du lieu d'utilisation des échantillons) | 6 | [6 empty] | Pour aller à la ligne, taper Alt + entrée
Responsable scientifique : |  | NOM Prénom :
Téléphone :
Mail :
Adresse : | [7 empty] | Pour aller à la ligne, taper Alt + entrée
Nom du projet de recherche :
Résumé du projet scientifique : (si différent de celui déclaré lors de la demande de dépôt de la collection)
Envergure du projet de recherche : | 6
Devenir des échantillons à l'issue du projet : | 6
Date et signature d'engagement du RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du PROJET nécessitant les échantillons : |  | Date et signature |  |  | J'ai lu et je m'engage à respecter les conditions générales de mises à disposition des ressources biologiques décrites dans l'onglet 1. Néanmoins, si la mise à disposition de ces échantillons a déjà fait l'objet d'un contrat que vous avez lu ou signé, il n'est pas nécessaire de signer ce document.
VALIDATION du responsable scientifique de la biocollection
Responsable de la biocollection : |  | NOM Prénom :
Téléphone :
Mail :
Date et signature pour validation et engagement du RESPONSABLE SCIENTIFIQUE de la BIOCOLLECTION : |  | Date et signature |  |  | J'ai lu et je m'engage à respecter les conditions générales de mises à disposition des ressources biologiques décrites dans l'onglet 1 et j'atteste : - du consentement des personnes (par non opposition, consentement signé ou demande de dérogation auprès d’un CPP) ; - de l'adéquation entre le contenu de l'information qui a été délivrée à ces personnes, leurs choix et l'utilisation qui va être faite de leurs échantillons (finalité scientifique, cession à un tiers, envoi à l’étranger, …).
Demande à envoyer à crb@chu-nantes.fr Centre de Ressources Biologiques - CHU de Nantes Institut de biologie (RDJ - PT1) 9 quai Moncousu 44093 Nantes cedex 1 Tél : (+33)2 53 48 22 02 - Fax : (+33)2 53 48 22 10
Institut de biologie (RDJ - PT1)
Institut de biologie (RDJ - PT1)
Institut de biologie (RDJ - PT1)

## 3-ECHANTILLONS à compléter
|  | IMPRIME Demande de sortie d'échantillons du CRB du CHU de Nantes | [12 empty] | Diffusion par : RECHERCHE-CRB
Processus : Métier CRB\Mise à disposition
3-ECHANTILLONS à compléter
Utilisateur final : | 0 | Biocollection(s) : | 0 | Date de la demande : | 0 | Date de sortie souhaitée : | 0 |  | Nb de patients : |  |  | Nb total d'échantillons :
| N° de MAD : | 0
| SUJETS |  | Liste des ECHANTILLONS A SORTIR - 1 échantillon par ligne
Noms de la ou des BIOCOLLECTION(S) | N° Sujets propre au projet de recherche (si applicable) | N° Sujets du CRB si connu (ex : 02SUJ026487) | N° Echantillons propre au projet de recherche (si applicable) | N° échantillons du CRB (si connu, ex : 22ECH00168) Merci de lister les échantillons par croissant de leurs N° CRB. | Nature(s) échantillons | Si utile Date de prélèvement ou de congélation ou Visite clinique | Si demande de sortie partielle
[7 empty] | Volume / Quantité souhaité.e | Unité du volume / quantité souhaité.e | Concentration souhaitée | Unité de la concentration souhaitée | Type de contenant souhaité (plaque 96 puits, cryotubes, eppendorf 1,5 ml…) | Si strictement nécessaire, position souhaitée sur la plaque / boîte, ... Colonne | Si strictement nécessaire, position souhaitée sur la plaque / boîte, ... Ligne | Numéro de plaque, le cas échéant | Redosage de l'ADN à décongélation souhaité O/N (Si O : préciser)
Echantillons distribués dans l'ordre croissant des N° échantillons du CRB, sauf demande contraire
Note on E12: Il ne doit pas y avoir de n° CRB en doublon puisque chaque aliquot a un identifiant unique --> Si doublon, la cellule se colore en rosé. Cela signifie qu'il y a un erreur et qu'il faut revoir la liste des échantillons,
Note on G12: ATTENTION à la sélection de vos échantillons sur la base du libellé des visites cliniques, pensez à toujours vérifier la cohérence avec les dates de prélèvements

## 4-RAPPORT du CRB
|  | IMPRIME Demande de sortie d'échantillons du CRB du CHU de Nantes |  |  | Diffusion par : RECHERCHE-CRB
Processus : Métier CRB\Mise à disposition
4-RAPPORT du CRB
N° de MAD :
| Date d'élaboration de ce rapport : |  | par | Ce rapport est autorisé par la responsable opérationnelle du CRB du CHU de Nantes, Mme M. Largeau. Il ne doit être reproduit qu'en entier.
Les échantillons listés ci-dessous ont été préparés ou conservés au sein du Centre de ressources biologiques (CRB) du CHU de Nantes qui est une biobanque certifiée ISO20387 et ISO9001. Les coordonnées du CRB sont les suivantes :
CRB du CHU de Nantes (UF7296)
Institut de biologie (RDJ du PT1)
Hôtel Dieu
9, quai Moncousu
44093 Nantes cedex 1
France
Tél. : (+33)2 53 48 22 02
Courriel : crb@chu-nantes.fr
Site internet : https://www.chu-nantes.fr/centre-de-ressources-biologiques-crb
Pour les échantillons préparés par le CRB, les modes opératoires sont listées dans l'onglet "5-Modes opératoires" de ce fichier ou sont à votre disposition sur simple demande.
Pour les échantillons qui n'ont pas été préparés par le CRB, ce rapport porte sur du matériel biologique et des informations tels que le CRB les a reçus.
N'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir plus d'informations sur les conditions pré-analytiques des échantillons.
RISQUES :
1- Tout échantillon biologique humain présente un risque infectieux (aucune analyse sérologique n’est assurée en systématique) ;
2- Pour les échantillons stockés en azote liquide, celle-ci peut entrer dans les tubes au cours de leur conservation. Il y a donc :
* un faible risque de contamination croisée,
* un risque d’explosion des tubes dû à la pression engendrée par le passage de l’azote liquide à l'état gazeux. Il est donc important de se protéger le visage et les mains lors de la manipulation de ces échantillons.

## 5-Méthodes utilisées
| IMPRIME Demande de sortie d'échantillons du CRB du CHU de Nantes |  |  | Diffusion par : RECHERCHE-CRB
Processus : Métier CRB\Mise à disposition
5-Modes opératoires
| N° de MAD : | 0
| Code qualité | Libellé | Détails | Suivi des modifications
| CRB-EXT-009 | CryoStem : Isolement et conservation des cellules en DMSO | Mode opératoire imposé par la cohorte CryoStem
| CRB-EXT-010 | CryoStem : Isolement et conservation du plasma et des culots secs-culots secs | Mode opératoire imposé par la cohorte CryoStem
| CRB-EXT-010 | CryoStem : Isolement et conservation du plasma et des culots secs-plasma | Mode opératoire imposé par la cohorte CryoStem
| CRB-EXT-070 | Conservation PAXgene ARN | Recommandations du fournisseur Qiagene
| CRB-EXT-111 | OFSEP (Buffy coat) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-111 | OFSEP (LCR culot) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-111 | OFSEP (LCR sgt) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-111 | OFSEP (PBMC) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-111 | OFSEP (Plasma) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-111 | OFSEP (Selles) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-111 | OFSEP (Sérum) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-111 | OFSEP (Urine) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-124 | Neurofil MS: Préparation des échantillons | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-132 | ENSEMBLE : Préparation des échantillons | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-150 | OFSEP HD (Buffy coat) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-150 | OFSEP HD (Plasma) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-150 | OFSEP HD (Sérum) | Mode opératoire imposé par la cohorte de l'OFSEP
| CRB-EXT-153 | ARCMI : Mode opératoire de préparation des échantillons | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-162 | EU-TRAIN : biopisie | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-162 | EU-TRAIN : Déplétion CD3+ puis ficoll | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-162 | EU-TRAIN : Ficoll puis déplétion CD2+ | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-162 | EU-TRAIN : Préparation des échantillons | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-162 | EU-TRAIN : Préparation PBMC | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-162 | EU-TRAIN : Préparation sérum | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-167 | MacHaploMud : Isolement et conservation du plasma et des culots secs-culots secs | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-167 | MacHaploMud : Isolement et conservation du plasma et des culots secs-plasma | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-169 | MacHaploMud : Isolement et conservation des cellules en DMSO | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-185 | ALTITUDES_§ ADN circulant_Buffy coat | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-185 | ALTITUDES_§ ADN circulant_Plasma | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-185 | ALTITUDES_§ ADN constitutionnel_Buffy coat | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-185 | ALTITUDES_§ ADN constitutionnel_Plasma | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-185 | ALTITUDES_§ ADN constitutionnel_Protéïnes | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-196 | SIKAMIC : Mode opératoire de préparation des échantillons (GR) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-196 | SIKAMIC : Mode opératoire de préparation des échantillons (plasma) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-200 | POLYCOR (XAV-19) : Manuel de laboratoire pour la préparation d'échantillons pour les études ancillaires (DMSO) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-200 | POLYCOR (XAV-19) : Manuel de laboratoire pour la préparation d'échantillons pour les études ancillaires (sérum) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-201 | POLYCOR (XAV-19) : Instructions pour la collecte et l'envoi des échantillons de PK | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-203 | OFSEP HD kit NF | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-222 | POCA-donneurs: manuel de laboratoire (plasma) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-222 | POCA-donneurs: manuel de laboratoire (sérum) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-232 | GFM-DACORAL-DLI: Protocole d'isolement et de conservation des cellules mononucléées | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-233 | GFM-DACORAL-DLI: Protocole d'isolement et de conservation des sérums | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-238 | FIBRAPLO: Protocole d'isolement et de conservation des culots cellulaires | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-239 | FIBRAPLO: Protocole d'isolement et de conservation des sérums | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-258 | HORA-PDE6B-001: Préparation des échantillons de PBMC | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-260 | GDM-MILK: manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-268 | PERT-SEVERE II: manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-275 | IFM2022-01: Ficoll et congélation des BMMC | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-256 | SFDT1: Manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-226 | LADIGAGA - Manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-279 | GAP-OUEST: Manuel lab | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-278 | TASKIN: manuel lab | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-271 | HAP-DEX: manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-288 | AGORAC: manuel lab | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-290 | CELESTE: manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-291 | STEATO-FH: manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-292 | GLOASIS: Platform manual & BCB-LYM User Guide | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-293 | GLOASIS: Biological and Histopathological manuel | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-286 | GLUCOGEN: Manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-EXT-301 | B-CAN: manuel de laboratoire | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-MO-001 | Préparation du plasma à partir de concentrés de globules rouges | 2 centrifugations successives : 800xg, 5 mn, température ambiante, accélération max, frein max
| CRB-MO-005 | Conservation à -196°C | Stockage direct en azote liquide
| CRB-MO-005 | Conservation à -80°C | Stockage direct à -80°C
| CRB-MO-005 | Conservation -20°C | Stockage direct à -25°C
| CRB-MO-014 | Extraction manuelle ADN (préstockage -20°C) | NA
| CRB-MO-023 | Préparation PBMC (ficoll et DMSO) | Gradient de ficoll : 1) 1200xg, 20 mn, TA, sans frein 2) 300xg, 10 mn, TA, avec freins 3) lyse des hématies 4) 200xg, 10 mn, TA, avec freins 5) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : plasma autologue + 10% DMSO final, congélation progressive en Coolcell à -80°C de 4 à 72h puis transfert en azote liquide
| CRB-MO-023 | Préparation PBMC (ficoll et trizol) | Gradient de ficoll : 1) 1200xg, 20 mn, TA, sans frein 2) 300xg, 10 mn, TA, avec freins 3) lyse des hématies 4) 200xg, 10 mn, TA, avec freins 5) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : reprise du culot cellulaire dans l'équivalent de 500 µl de Trizol pour un nombre de PBMC < 5.106 cellules et et 1 ml de Trizol pour un nombre de PBMC > 5.106 cellules
| CRB-MO-023 | Préparation PBMC (ficoll et culot sec) | Gradient de ficoll : 1) 1200xg, 20 mn, TA, sans frein 2) 300xg, 10 mn, TA, avec freins 3) lyse des hématies 4) 200xg, 10 mn, TA, avec freins 5) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : élimination du surnageant avant congélation du culot cellulaire
| CRB-MO-024 | Préparation buffy coat (associé à la préparation du plasma) | 1000xg, 10 mn, TA, accélération max, avec freins
| CRB-MO-024 | Préparation plasma | 1000xg, 10 mn, TA, accélération max, avec freins
| CRB-MO-026 | Préparation sérum | 2000xg, 10 mn, +4°C, accélération max, sans frein, 1h à 4h après le prélèvement sanguin
| CRB-MO-030 | Préparation urine | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-MO-033 | Aliquotage secondaire (ADN/ARN ) | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-MO-037 | Méthode Anglicheau : culot cellulaire urine | Dans les 3h après la miction : 1) 2.000xg, 10 mn, +4°C, accélération max, freins max 2) lavage PBS 1x puis 10.000xg, 5 mn, TA, accélaration max, freins max 3) culot repris dans 500 µl de tampon RLT + bME
| CRB-MO-037 | Méthode Anglicheau : surnageant urine | Dans les 3h après la miction : 2.000xg, 10 mn, +4°C, accélération max, freins max
| CRB-MO-037 | Méthode Anglicheau : surnageant urine avec antiprotéase | Dans les 3h après la miction : 1) 2.000xg, 10 mn, +4°C, accélération max, freins max 2) 15 ml de surnageant + 1/4 de comprimé d'antiprotéase pendant 5 mn avant aliquotage et congélation
| CRB-MO-037 | Méthode Anglicheau : urine totale | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (préstockage à -20°C) | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à -20°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (préstockage à +4°C) | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à +4°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (préstockage à -80°C) | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à -80°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (1er 1/3 tube sang congelé - préstockage à -20°C | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à -20°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (1/2 tube sang congelé - préstockage à -20°C) | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à -20°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (1/2 tube sang congelé - préstockage à +4°C) | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à +4°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (2ème 1/2 tube sang congelé - préstockage à -20°C) | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à -20°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (2ème 1/2 tube sang congelé - préstockage à +4°C) | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à +4°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (2ème 1/3 tube sang congelé - préstockage à -20°C | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à -20°C
| CRB-MO-038 | Extraction d'ADN sur Quickgene (3ème 1/3 tube sang congelé - préstockage à -20°C | Extraction d'ADN sur un QuickGene DNA whole blood kit L (DB-L) de chez Fugifilm et automate QuickGene-610L de chez KURABO après un préstockage du sang à -20°C
| CRB-MO-040 | Préparation CM à partir de tissus lymphoïdes II | Récupération cellules : perfusion avec du RPMI+antibiotiques, dilacération du tissu, filtration sur 70 µm Gradient de ficoll : 1) 1200xg, 20 mn, TA, sans frein 2) 300xg, 10 mn, TA, avec freins 3) 200xg, 10 mn, TA, avec freins 4) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : solution de SVF + 10% DMSO finall, congélation progressive en Coolcell à -80°C de 4 à 72h puis transfert en azote liquide
| CRB-MO-055 | Aliquotage ARN (MAD) | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-MO-055 | Aliquotage ARN (stockage) | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-MO-057 | Préparation et congélation du LCR | Dans les 2h qui suivent le prélèvement : 400xg, 10 mn, TA, avec freins
| CRB-MO-066 | Conservation +4°C (Pré-stockage) | Stockage direct à +4°C
| CRB-MO-072 | Préparation et congélation du plasma pauvre en plaquettes pour la détection de microparticules circulantes | 2 centrifugations successives : 1) 260xg, 20 mn, TA, accélération max, sans frein 2) 1.500xg, 20 mn, TA, accélération max, freins max | Avant le 15/09/2014 : 2 centrifugations successives : 1) 170xg, 10 mn, TA, accélération max, sans frein 2) 1.500xg, 20 mn, TA, accélération max, freins max
| CRB-MO-076 | Aliquotage et congélation du sang à -20°C | Aliquotage après une homogénéisation de 30 à 60 mn sur agitateur rotatif à 20 rpm
| CRB-MO-082 | Ficoll et congélation des cellules mononucléées en albumine humaine | Gradient de ficoll : 1) 1200xg, 20 mn, TA, sans frein 2) 300xg, 10 mn, TA, avec freins 3) lyse des hématies, 4) 200xg, 10 mn, TA, avec freins 5) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : solution d'AH4% + 10% DMSO final, congélation progressive en Coolcell à -80°C de 4 à 72h puis transfert en azote liquide
| CRB-MO-089 | Gestion des biopsies en RNAlater | Après 7 jours max à TA, placer 12h minimum à +4°C (1 mois max) avant de congeler à -20°C
| CRB-MO-094 | Préparation du plasma (FLAM-FLAL; stockage à -20°C) | 800xg, 10 mn, TA, accélération max, avec freins puis congélation à -20°C
| CRB-MO-094 | Préparation du plasma (FLAM-FLAL; stockage à -80°C) | 800xg, 10 mn, TA, accélération max, avec freins puis congélation à -80°C
| CRB-MO-097 | Isolement de la couche leuco-plaquettaire (buffy coat) à partir d'un tube de sang | 1) 800xg, 10 mn, TA, accélération max, frein max 2) lavage en tampon de lyse 3) 400xg, 10 mn, +4°C, accélaration max, frein max 4) lavage en PBS1x 5) 400xg, 10 mn, +4°C, accélaration max, frein max | Avant le 01/09/2016 : 1) 800xg, 10 mn, TA, accélération max, frein max 2) lavage en tampon de lyse 3) 400xg, 10 mn, TA, accélaration max, frein max 4) lavage en PBS1x 5) 400xg, 10 mn, TA, accélaration max, frein max
| CRB-MO-098 | PERICOLL : Préparation et congélation du plasma | Deux centrifugations successives pour récupérer le plasma : 2.200xg, 15 mn, 20°C, accélaration max, sans frein
| CRB-MO-104 | Extraction d'ARN à partir de PAXgene | Extraction manuelle d'ARN sur un Kit PAXgene Blood miRNA de chez Qiagen à partir d'un prélèvement sanguin congelé en tube PAXgene
| CRB-MO-106 | Prise en charge d'un prélèvement sur écouvillon contonné | Embout cotonné d'un écouvillon transféré stérilement dans un microtube avant congélation.
| CRB-MO-107 | Préparation et congélation de surnageant de LCR à +4°C | 400xg, 10 mn, +4°C, avec freins
| CRB-MO-108 | Aliquotage simple d'un liquide biologique | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-MO-109 | Préparation de cellules congelées en présence de DMSO, à partir d'une poche de sang total | Gradient de ficoll : 1) 1200xg, 20 mn, TA, sans frein 2) 300xg, 10 mn, TA, avec freins 3) 200xg, 10 mn, TA, avec freins 4) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : plasma autologue ou AH4% ou SVF + 10% DMSO final, congélation progressive en Cryobox à -80°C de 4 à 72h puis transfert en azote liquide
| CRB-MO-110 | Préparation d'aliquots de plasma à partir d'une poche de plasma frais congelé | Décongélation à +4°C d'un plasma préparé par l'EFS et aliquotage sans centrifugation supplémentaire
| CRB-MO-115 | MedVetFQ : préparation sérum | 2200xg, 15 mn, 18°C, acc max, sans frein
| CRB-MO-119 | Extraction d'ARN à partir de culot cellulaire | Culot cellulaire repris dans du tampon RLT+ß-mercaptoéthanol à 1%, ARN préparé à partir du Kit d’extraction NucleoSpin® RNA et élué dans du RNase free H2O,
| CRB-MO-121 | CMIK665X2101: Préparation des échantillons | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-MO-124 | TCD13983 : Mode opératoire de préparation des échantillons | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-MO-126 | Prise en charge d'un prélèvement de selles | Prélèvement au cœur de la selles pour un aliquotage direct dans un microtube ou pour une mise en suspension dans une solution de RNA later avec 2 billes d'acier, homogénéïsation puis aliquotage (sans les billes) avant congélation.
| CRB-MO-127 | BREATHE: Préparation du plasma à partir des tubes Streck-Cell-Free DNA BCT | 2000xg, 10 min, TA, acc max, avec freins
| CRB-MO-137 | HERACLES_MPOH03 : Mode opératoire de préparation des échantillons | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-MO-140 | Extraction et purification d'ARN à partir de culot urinaire | Extraction d’ARN à partir de culots urinaires à l’aide d’un kit d’extraction NucleoSpin® RNA de chez Macherey-Nagel, suivie d’une étape de purification sur kit RNA clean-up de chez Macherey-Nagel.
| CRB-MO-143 | CL1-65487-002: Mode opératoire de préparation des échantillons (CS) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-MO-143 | CL1-65487-002: Mode opératoire de préparation des échantillons (DMSO) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-MO-143 | CL1-65487-002: Mode opératoire de préparation des échantillons (RLT) | Mode opératoire imposé par le promoteur
| CRB-MO-144 | Aliquotage secondaire d'un lait maternel | Décongélation du lait à TA (1h) puis réchauffement au BM à +40°C pendant 10 mn pour mélanger la phase lipidique à la phase aqueuse, homogénéïsation douce par 5 retournements avant aliquotage.
| CRB-MO-145 | Gestion des tissus conditionnés en Allprotect Tissue Reagent | Tissus réceptionnés dans un cryotube (ou microtube) contenant du Allprotect Tissue Reagent (ref 76405 chez QIAgen), permettant la stabilisation et la conservation de l’ARN, de l’ADN et des protéines : stockage à +4°C pendant 12h au minimum (12 mois max) puis transfert à -80°C pour stockage définitif.
| CRB-MO-146 | Extraction automatisée d'ARN à partir de PAXgene sur QIAcube | Extraction d'ARN sur un Kit PAXgene Blood miRNA de chez Qiagen et automate QIACube de chez Qiagen à partir d'un prélèvement sanguin congelé en tube PAXgene
| CRB-MO-147 | Préparation PBMC en UNISEP (culot sec) | Gradient de ficoll en tubes UNISEP : 1) 1000xg, 20 mn, +20°C, sans frein 2) 300xg, 10 mn, +20°C, avec freins 3) lyse des hématies si besoin 4) 200xg, 10 mn, +20°C, avec freins 5) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : élimination du surnageant avant congélation du culot cellulaire | Avant le 08/10/2020 : 1ère centrifugation réalisée avec freins; Avant le 25/05/2023 : lyse quasi systématique des hématies
| CRB-MO-147 | Préparation PBMC en UNISEP (DMSO) | Gradient de ficoll en tubes UNISEP : 1) 1000xg, 20 mn, +20°C, sans frein 2) 300xg, 10 mn, +20°C, avec freins 3) lyse des hématies si besoin 4) 200xg, 10 mn, +20°C, avec freins 5) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : solution d'AH4% + 10% DMSO final, congélation progressive en Coolcell à -80°C de 4 à 72h puis transfert en azote liquide | Avant le 08/10/2020 : 1ère centrifugation réalisée avec freins; Avant le 25/05/2023 : lyse quasi systématique des hématies
| CRB-MO-147 | Préparation PBMC en UNISEP (Tampon RLT + b-ME) | Gradient de ficoll en tubes UNISEP : 1) 1000xg, 20 mn, +20°C, sans frein 2) 300xg, 10 mn, +20°C, avec freins 3) lyse des hématies 4) 200xg, 10 mn, +20°C, avec freins 5) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : reprise du culot cellulaire dans du tampon RLT + b-mercaptoéthanol conformément aux recommendations du fournisseur | Avant le 08/10/2020 : 1ère centrifugation réalisée avec freins; Avant le 25/05/2023 : lyse quasi systématique des hématies
| CRB-MO-147 | Préparation PBMC en UNISEP (Trizol) | Gradient de ficoll en tubes UNISEP : 1) 1000xg, 20 mn, +20°C, sans frein 2) 300xg, 10 mn, +20°C, avec freins 3) lyse des hématies si besoin 4) 200xg, 10 mn, +20°C, avec freins 5) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : reprise du culot cellulaire dans l'équivalent de 500 µl de Trizol pour un nombre de PBMC < 5.106 cellules | Avant le 08/10/2020 : 1ère centrifugation réalisée avec freins; Avant le 25/05/2023 : lyse quasi systématique des hématies
| CRB-MO-149 | Enrichissement et congélation des monocytes à partir d'une suspension de PBMC | Enrichissement des monocytes en utilisant une méthode de tri magnétique (kit EasySep Humain Monocyte Enrichment Kit without CD16 Depletion, commercialisé par Eurobio) à partir d’une suspension de cellules mononucléées (monocytes et lymphocytes) puis centrifugation 200xg, 10 mn, TA, avec freins avant congélation en solution d'AH4% + 10% DMSO final, congélation progressive en Coolcell à -80°C de 4 à 72h puis transfert en azote liquide
| CRB-MO-157 | Extraction ADN du microbiote à l'aide du kit QIAamp PowerFecal Pro DNA | Extraction d’ADN du microbiote à partir de prélèvement de selles en utilisant le kit d’extraction « QIAamp PowerFecal Pro DNA Kit », commercialisé par QIAgen et automatisé sur le QIAcube
| CRB-MO-159 | Extraction d'ADN du microbiote à l'aide du kit QIAmp Fast DNA Stool sur QIAcube | Extraction d’ADN du microbiote à partir de prélèvement de selles en utilisant le kit d’extraction « QIAamp Fast Stool DNA Mini kit », commercialisé par QIAgen et automatisé sur le QIAcube
| CRB-MO-162 | VERLEN : préparation de plasma pour l'ADN circulant | 2 centrifugations successives : 1) 1.600xg, 10 mn, +10°C 2) 3.220xg, 10 mn, +10°C
| CRB-MO-162 | VERLEN : préparation de surnageant urinaire pour l'ADN circulant | 25 à 100 ml d'urine avec 5 ml de STRECK Cell-Free DNA Urine Preserve à centrifuger dans les 72h : 4.000xg, 10 mn, TA
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_Cheveux | Stockage à TA, dans une enveloppe
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_DMSO | Gradient de ficoll en tubes UNISEP : 1) 1000xg, 20 mn, +20°C, sans frein 2) 300xg, 10 mn, +20°C, avec freins 3) 200xg, 10 mn, +20°C, avec freins 4) 200xg, 10 mn, TA, avec freins Congélation : solution d'AH4% + 10% DMSO final, congélation progressive en Coolcell à -80°C de 4 à 72h puis transfert en azote liquide
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_eSwab | Vortex doux, essorage de l’écouvillon puis aliquotage
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_Guthrie | Stockage direct à -80°C, dans un sachet plastique
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_LCR | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_PAXgene | TA < 72h, -20°C pendant 24h puis -80°C
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_Plasma | 1000xg, 10 mn à TA, acc max, avec freins puis aliquotage
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_Sang total | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_Sérum | 2000xg, 10 mn à 4°C, acc max, sans frein puis aliquotage
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_Tube Sigma fecal Transwab | Vortex doux, essorage de l’écouvillon puis aliquotage
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_Urine | Aliquotage simple sans centrifugation
| CRB-PR-020 | BioMIN - Manuel de laboratoire_UTM | Essorage de l’écouvillon puis aliquotage
| CRB-PR-021 | BioMIN - Manuel de laboratoire_VTM | Vortex doux, essorage de l’écouvillon puis aliquotage
| NA | Aliquotage secondaire (liq. bio.) | Aliquotage simple sans centrifugation
| ND | Conservation TA | Stockage direct à TA
| VAL016-DE | Validation de méthode | Sur demande, en écrivant à crb@chu-nantes.fr

## Menus déroulants (hidden)
Liste des menus déroulants
LISTE 1 : Objet de la demande de sortie | LISTE 4 : informations liées à la LISTE 1
Dans le cadre du projet scientifique déclaré lors du dépôt de la collection au CRB
Pour un nouveau projet scientifique | Vérifier l'adéquation entre le contenu de l'information délivrée aux personnes, leurs choix et l'utilisation prévue de leurs échantillons : - finalité scientifique, - cession à un tiers, - envoi à l’étranger.
Pour la destruction des échantillons biologiques
LISTE 2 : Envergure du projet de recherche
Local
Régional
Grand ouest interrégional
National
Européen
International
LISTE 3 : Devenir des échantillons à l'issue du projet | LISTE 5 : informations liées à la LISTE 3
Destruction
Utilisation totale dans le cadre du projet
Envoi des échantillons à un autre laboratoire | Ces échantillons sont sous la responsabilité du CHU de Nantes : aucune sous-cession de ces échantillons, non suffisamment transformés, ne pourra être faite sans que l’accord exprès et écrit du CHU ne soit sollicité auprès du CRB.
Utilisation pour un autre projet scientifique | Vérifier l'adéquation entre le contenu de l'information délivrée aux personnes, leurs choix et l'utilisation prévue de leurs échantillons : - finalité scientifique, - cession à un tiers, - envoi à l’étranger.
Retour au CRB
LISTE 6 : Lieu d'utilisation des échantillons | LISTE 7 : informations liées à la LISTE 6
France
Etranger | Nécessité d'obtenir une autorisation d’export et vérifier que les personnes prélevées ne s'y sont pas opposées.
LISTE 8 : Cadre de la demande de sortie | LISTE 9 : informations liées à la LISTE 8
Pour mes propres besoins ou celui du Consortium | Dans le cadre d'un Consortium, vérifier si l'accord de Consortium prévoit la rédaction d'un contrat de mise à disposition des ressources biologiques.
Pour une collaboration scientifique | Votre implication consiste à mener conjointement avec l'utilisateur un projet de recherche nécessitant ces échantillons et pour lequel il y aura un partage des résultats. S'il s'agit d'une collection déclarées par le CHU de Nantes, un contrat de mise à disposition des ressources biologiques (MTA-Transfert) doit être signé par la Direction du CHU, tel que le prévoit le Code de la santé publique (R1243-60). Sinon, le signaler au CRB qui pourra vous accompagner à la rédaction d'un tel contrat.
Pour une cession d'échantillons sans collaboration scientifiique | Votre implication consiste seulement à fournir des ressources biologiques sans contribution intellectuelle. S'il s'agit d'une collection déclarées par le CHU de Nantes, un contrat de mise à disposition des ressources biologiques (MTA-Cession) doit être signé par la Direction du CHU, tel que le prévoit le Code de la santé publique (L1243-3 dernier alinéa). Sinon, le signaler au CRB qui pourra vous accompagner à la rédaction d'un tel contrat.
Pour sous-traiter une analyse d'échantillons à un tiers, sans collaboration scientifique | La sous-traitance est autorisée mais il est rappelé qu'un contrat de prestation doit être signé et que ce contrat de prestation doit veiller à ce que soient respectées les Conditions générales de mise à disposition d'échantillons du présent document (cf Onglet 1).
LISTE 10 : Circuit de facturation | LISTE 12 : informations liées à la LISTE 10
Interne au CHU de Nantes | Renventilation du montant dans Easydore, de votre ligne "RC" vers celle du CRB (PROG/09/72-03)
Se référer a contrat signé (MTA-Transfert, MTA-Cession, Contrat de prestation, ...)
Autre : joindre un Bon de commande de l'organisme qui payera la facture | Demander un devis au CRB si cela n'a pas déjà été fait et préciser l'adresse de facturation
Non déterminé | Prendre contatct avec la responsable du CRB, Mme Gallot
Non applicable, préciser ci-dessous | Préciser
LISTE 11 : Classification des matières inectieuses et des échantillons des patients
Non soumise aux prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses à moins qu'elle réponde aux critères pour une autre division ou classe
Soumise aux dispositions "Echantillon humain exempté"
Martière biologique, catégorie B, ONU 3373
Martière biologique, catégorie A : matière infectieuse pour l'homme, ONU 2418 ou substance infectieuse pour les animaux uniquement, ONU 2900
NA
LISTE 13 : Lieu d'utilisation des échantillons
Même laboratoire que celui du lieu d'utilisation des échantillons
Autre laboratoire que celui du lieu d'utilisation des échantillons. Préciser ci-contre à droite.
LISTE 14 : agents CRB
CD
DT
GG
JL
MB
MO
PYJ
SO
LISTE 15 : responsabilité CRB
OUI
EN PARTIE : pour les échantillons que le CRB n'a pas préparés, ce rapport porte sur des matériels biologiques et informations tels que le CRB les a reçus
NON : le CRB n'ayant préparé aucun échantillon, ce rapport porte exclusivement sur des matériels biologiques et informations tels que le CRB les a reçus
LISTE 16 : validation pré-analytiques ?
Oui
Non